第一部分：投标申请文件格式

成都东部新区第二人民医院XX采购项目

投标文件

投标申请人名称：

投标申请人地址：

法定代表人或其委托代理人名称及电话：

日期：XX年XX月XX日

第二部分：法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：______________________________________________

单位性质：______________________________________________

地    址：______________________________________________

成立时间：______________________________________________

经营期限：______________________________________________

姓    名：________  性别 ____  年龄___  职务____________

系_________________________________________的法定代表人。

特此证明。

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

投标申请人：_____（全称）__________(盖公章)

日期：_____年____月___日

第三部分：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标申请人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托     （投标申请人名称）的    （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____________(项目名称)投标申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

（1）法定代表人（负责人）身份证明原件或法定代表人（负责人）身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：     年龄：_______

身份证号码：                职务：

投标申请人：                           （盖章）

法定代表人（负责人）：                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- 第四部分：投标申请人基本情况表

投标申请人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标申请人：            （公章）

法定代表人（或授权代表）：            （签字或盖章）

年       月       日

- 第五部分：工程量清单、商务应答表

| 序号 | 技术/服务要求 | 应答情况 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ①住院部热水管改造（采用不锈钢管材） | ①住院部热水管改造（采用不锈钢管材） |  |  |
|  | 施工项目／使用材料名称 | 施工项目／使用材料名称 |  |  |
| 1 | Φ40管材 | Φ40管材 |  |  |
| 2 | Φ40xΦ15三通 | Φ40xΦ15三通 |  |  |
| 3 | 40闸阀 | 40闸阀 |  |  |
| 4 | 15闸阀 | 15闸阀 |  |  |
| 5 | 15弯头 | 15弯头 |  |  |
| 6 | Φ15管材 | Φ15管材 |  |  |
| 7 | Φ40xΦ25三通 | Φ40xΦ25三通 |  |  |
| 8 | 25带丝直接 | 25带丝直接 |  |  |
| 9 | 25弯头 | 25弯头 |  |  |
| 10 | Φ25管材 | Φ25管材 |  |  |
| 11 | 25闸阀 | 25闸阀 |  |  |
| 12 | 15带丝三通 | 15带丝三通 |  |  |
| 13 | 15龙头 | 15龙头 |  |  |
| 14 | 40活接 | 40活接 |  |  |
| 15 | 40弯头 | 40弯头 |  |  |
| 16 | Φ40xΦ25直接 | Φ40xΦ25直接 |  |  |
| 17 | 15支架 | 15支架 |  |  |
| 18 | 安装费 | 安装费 |  |  |
| 19 | 二次转运费 | 二次转运费 |  |  |
|  | ②冷水部分 PPR | ②冷水部分 PPR |  |  |
| 20 | 材料转运费 | 材料转运费 |  |  |
| 21 | Φ63管材 | Φ63管材 |  |  |
| 22 | Φ32管材 | Φ32管材 |  |  |
| 23 | Φ63xΦ32三通 | Φ63xΦ32三通 |  |  |
| 24 | 63外丝直接 | 63外丝直接 |  |  |
| 25 | 63正三通 | 63正三通 |  |  |
| 26 | 63闸阀 | 63闸阀 |  |  |
| 27 | 32内丝直接 | 32内丝直接 |  |  |
| 28 | 32弯头 | 32弯头 |  |  |
| 29 | Φ32xΦ20三通 | Φ32xΦ20三通 |  |  |
| 30 | Φ32xΦ20弯头 | Φ32xΦ20弯头 |  |  |
| 31 | 25内丝直接 | 25内丝直接 |  |  |
| 32 | Φ63xΦ25三通 | Φ63xΦ25三通 |  |  |
| 33 | 63抱卡 | 63抱卡 |  |  |
| 34 | 32抱卡 | 32抱卡 |  |  |
| 35 | 32闸阀 | 32闸阀 |  |  |
| 36 | 25水表 | 25水表 |  |  |
| 37 | 32三通 | 32三通 |  |  |
| 38 | 32x25直接 | 32x25直接 |  |  |
| 39 | 20抱卡 | 20抱卡 |  |  |
| 40 | 25PVC球阀 | 25PVC球阀 |  |  |
| 41 | 15龙头 | 15龙头 |  |  |
| 42 | PE32X20带丝三通 | PE32X20带丝三通 |  |  |
| 43 | PE32x20直接 | PE32x20直接 |  |  |
| 44 | 消防部位打瓷砖 | 消防部位打瓷砖 |  |  |
| 45 | 消防头 | 消防头 |  |  |
| 46 | 拆除旧管道 | 拆除旧管道 |  |  |
| 47 | 楼层钻孔 | 楼层钻孔 |  |  |
| 48 | 安装费 | 安装费 |  |  |
| 49 | 开孔补漏 | 开孔补漏 |  |  |
| 50 | 人工破混凝土 | 人工破混凝土 |  |  |
| 51 | 人工恢复砖 | 人工恢复砖 |  |  |
| 52 | 建渣清运辅助用工 | 建渣清运辅助用工 |  |  |
|  | ③血透室备用水源施工工程清单 | ③血透室备用水源施工工程清单 |  |  |
| 53 | PVC 63x32 三通 | PVC 63x32 三通 |  |  |
| 54 | PVC 32 球阀 | PVC 32 球阀 |  |  |
| 55 | PVC 32 内丝 | PVC 32 内丝 |  |  |
| 56 | PE 32 管材 | PE 32 管材 |  |  |
| 57 | PVC 32 管材 | PVC 32 管材 |  |  |
| 58 | PE 32 外丝 | PE 32 外丝 |  |  |
| 59 | PVC32 直接 | PVC32 直接 |  |  |
| 60 | PVC 32 直接 | PVC 32 直接 |  |  |
| 61 | PVC 32 弯头 | PVC 32 弯头 |  |  |
| 62 | PE 32 弯头 | PE 32 弯头 |  |  |
| 63 | PVC 32x40 异径三通 | PVC 32x40 异径三通 |  |  |
| 64 | PVC32 钉卡 | PVC32 钉卡 |  |  |
| 65 | 胶水 | 胶水 |  |  |
| 66 | 路面切割 | 路面切割 |  |  |
| 67 | 路面恢复冷补料 | 路面恢复冷补料 |  |  |
| 68 | 安全围栏／垃圾转运 | 安全围栏／垃圾转运 |  |  |
| 69 | 安装工（时） | 安装工（时） |  |  |
| 70 | 开孔 | 开孔 |  |  |
| 71 | 铜DN25 止回阀 | 铜DN25 止回阀 |  |  |
| 72 | PVC 32 外丝 | PVC 32 外丝 |  |  |
| 73 | 施工地点：成都东部新区第二人民医院。 | 施工地点：成都东部新区第二人民医院。 |  |  |
| 74 | 工期：自合同签订之日起10天内。 | 工期：自合同签订之日起10天内。 |  |  |
| 75 | 付款方法和条件：施工完成验收合格后，甲方收到乙方合法票据30日内支付合同总金额的97%；剩余3%，以验收合格之日算起，满1年后无息支付。 | 付款方法和条件：施工完成验收合格后，甲方收到乙方合法票据30日内支付合同总金额的97%；剩余3%，以验收合格之日算起，满1年后无息支付。 |  |  |
| 76 | 质保期≥5年。 | 质保期≥5年。 |  |  |
| 77 | 报价包含材料设备费、人工施工费、垃圾清运、税金等一切费用，采购人不再另外支付费用。 | 报价包含材料设备费、人工施工费、垃圾清运、税金等一切费用，采购人不再另外支付费用。 |  |  |

注：

1.以上表格格式自行可增减。

2.供应商按照本项目技术要求及商务要求的顺序对应填写。投标申请人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中选资格。若采购人在项目实施中发现投标申请人虚假响应，则采购人有权单方面终止合同。

投标申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖私人印章）：

日  期:

- 第六部分：资格要求承诺函

致：                        （采购人名称）

（投标申请人名称）作为参加（项目名称：       ）的投标申请人，现郑重承诺：

1.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.与其他投标申请人之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系。

3.参加本次采购活动不存在串标、围标行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标申请人名称（加盖公章）：

日期：

- 第七部分：报价表

| 住院部老旧水管更换及医血透室备用水源改造工程报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ①住院部热水管改造（采用不锈钢管材） |  |  |  |  |
|  | 施工项目／使用材料名称 | 单位 | 现场施工工程量／材料数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | Φ40管材 | 米 | 40 |  |  |
| 2 | Φ40xΦ15三通 | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 40闸阀 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 15闸阀 | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 15弯头 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | Φ15管材 | 米 | 7 |  |  |
| 7 | Φ40xΦ25三通 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 25带丝直接 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 25弯头 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | Φ25管材 | 米 | 1 |  |  |
| 11 | 25闸阀 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 15带丝三通 | 个 | 14 |  |  |
| 13 | 15龙头 | 个 | 21 |  |  |
| 14 | 40活接 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 40弯头 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | Φ40xΦ25直接 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 15支架 | 套 | 14 |  |  |
| 18 | 安装费 | 层 | 8 |  |  |
| 19 | 二次转运费 | 项 | 1 |  |  |
|  | ②冷水部分 PPR |  |  |  |  |
| 20 | 材料转运费 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | Φ63管材 | 米 | 109 |  |  |
| 22 | Φ32管材 | 米 | 56 |  |  |
| 23 | Φ63xΦ32三通 | 个 | 7 |  |  |
| 24 | 63外丝直接 | 个 | 7 |  |  |
| 25 | 63正三通 | 个 | 7 |  |  |
| 26 | 63闸阀 | 个 | 8 |  |  |
| 27 | 32内丝直接 | 个 | 14 |  |  |
| 28 | 32弯头 | 个 | 14 |  |  |
| 29 | Φ32xΦ20三通 | 个 | 42 |  |  |
| 30 | Φ32xΦ20弯头 | 个 | 7 |  |  |
| 31 | 25内丝直接 | 个 | 7 |  |  |
| 32 | Φ63xΦ25三通 | 个 | 7 |  |  |
| 33 | 63抱卡 | 套 | 120 |  |  |
| 34 | 32抱卡 | 套 | 60 |  |  |
| 35 | 32闸阀 | 个 | 7 |  |  |
| 36 | 25水表 | 个 | 7 |  |  |
| 37 | 32三通 | 个 | 7 |  |  |
| 38 | 32x25直接 | 个 | 7 |  |  |
| 39 | 20抱卡 | 套 | 50 |  |  |
| 40 | 25PVC球阀 | 个 | 8 |  |  |
| 41 | 15龙头 | 个 | 42 |  |  |
| 42 | PE32X20带丝三通 | 个 | 34 |  |  |
| 43 | PE32x20直接 | 个 | 8 |  |  |
| 44 | 消防部位打瓷砖 | 层 | 7 |  |  |
| 45 | 消防头 | 套 | 7 |  |  |
| 46 | 拆除旧管道 | 层 | 8 |  |  |
| 47 | 楼层钻孔 | 层 | 8 |  |  |
| 48 | 安装费 | 层 | 8 |  |  |
| 49 | 开孔补漏 | 层 | 8 |  |  |
| 50 | 人工破混凝土 | 米 | 8 |  |  |
| 51 | 人工恢复砖 | 米 | 8 |  |  |
| 52 | 建渣清运辅助用工 | 项 | 1 |  |  |
|  | ③血透室备用水源施工工程清单 |  |  |  |  |
| 53 | PVC 63x32 三通 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | PVC 32 球阀 | 个 | 2 |  |  |
| 55 | PVC 32 内丝 | 个 | 2 |  |  |
| 56 | PE 32 管材 | 米 | 60 |  |  |
| 57 | PVC 32 管材 | 米 | 50 |  |  |
| 58 | PE 32 外丝 | 个 | 20 |  |  |
| 59 | PVC32 直接 | 个 | 10 |  |  |
| 60 | PVC 32 直接 | 个 | 2 |  |  |
| 61 | PVC 32 弯头 | 个 | 8 |  |  |
| 62 | PE 32 弯头 | 个 | 6 |  |  |
| 63 | PVC 32x40 异径三通 | 个 | 1 |  |  |
| 64 | PVC32 钉卡 | 个 | 20 |  |  |
| 65 | 胶水 | 瓶 | 1 |  |  |
| 66 | 路面切割 | 米 | 30 |  |  |
| 67 | 路面恢复冷补料 | 包 | 6 |  |  |
| 68 | 安全围栏／垃圾转运 | 项 | 1 |  |  |
| 69 | 安装工（时） | / | 2 |  |  |
| 70 | 开孔 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 铜DN25 止回阀 | 个 | 1 |  |  |
| 72 | PVC 32 外丝 | 个 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：报价包含材料设备费、人工施工费、垃圾清运、税金等一切费用，采购人不再另外支付费用。

投标申请人名称：____________________（加盖公章）

日期：____年____月____日

- 第八部分：投标申请人认为应附的其他资料